OPIS BUDYNKÓW DO PROJEKTU:

- KOTŁOWNIA

Moc ok. 1 MW, opalana słomą,

Zadanie:

- zasilanie c.o. budynku Zespołu Edukacyjnego, budynku Urzędu Gminy, sali gimnastycznej z zapleczem, sali wiejskiej, biur Zakładu Gospodarki Komunalnej , pomieszczeń Straży Pożarnej, biblioteki, pomieszczeń rehabilitacji,

- przygotowanie c.w.u. – Zespół Edukacyjny, sali gimnastycznej z zapleczem, sali wiejskiej, biur Zakładu Gospodarki Komunalnej, pomieszczeń rehabilitacji.

- BUDYNEK MIESZKALNY

Dach kryty dachówką karpiówką, szacunkowa powierzchnia dachu ok. 500 m2 – (patrz zdjęcia), remont stropu drewnianego na szacunkowej powierzchni ok. 80 m2.

- Według opisu i rysunków z cz. inwentaryzacji.