Trzebiechów, 13 marzec 2018 r.

ZW.271.2.2018

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.3.2014 Wójta Gminy Trzebiechów   
z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod działania ustawy   
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  
ze zm.) o wartościach nie przekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Gmina Trzebiechów zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zadania pn.:   
***„Zakup i montaż 5 szt. lamp solarnych na terenie Gminy Trzebiechów”***

1. **Przedmiot zamówienia:**

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia:

A) Lampa solarna uliczna 5m

- wysokość całej lampy: 4,8 – 5,0 m,

- wysokość masztu: 4,0 – 4,2 m,

- wysokość źródła światła LED: 4,0 – 4,2 m,

- pojedyncze źródło światła: 10W – 30W możliwość ściemniania,

- strumień świetlny: 1000lm – 3000lm,

- barwa światła (biała zimna): 6300K,

- trwałość źródeł światła: 50 000h

- napięcie zasilania: 12V,

- pojemność akumulatorów: 1 x 80Ah

- warunki pracy: temp. -25°C + 45°C, wilgotność 10% ~ 95%,

- moc modułu fotowoltaicznego: 250W,

- czas ładowania akumulatorów: lato 8h, zima 16h,

- okres autonomii systemu: do 3 dni przy naładowanych akumulatorach

- słup: stalowy ocynkowany,

- sterowanie programatorem czasu pracy,

- fundament prefabrykowany F100

- gwarancja: 36 miesięcy,

- ilość: 4 szt.

- miejsce dostawy i montażu: Gębice (1 szt.), Ledno-Głęboka (2 szt.), Swarzynice (1 szt.)

B) Lampa solarna uliczna 5 m (podwójne źródła światła)

- wysokość całej lampy: 4,8 – 5,0 m,

- wysokość masztu: 4,3 – 4,5 m,

- wysokość źródła światła LED: 4,0 – 4,2 m,

- pojedyncze źródło światła: 2 x 8W lub 2 x 1200lm,

- regulowany kąt świecenia 30 stopni,

- strumień świetlny: 2 x 800lm lub 2 x 1200lm,

- barwa światła (biała chłodna): 5000 – 7000lm,

- trwałość źródeł światła: 30 000h

- napięcie zasilania: 12V,

- pojemność akumulatorów: 2 x 50Ah lub 2 x 60Ah,

- warunki pracy: temp. -25°C + 45°C, wilgotność 10% ~ 95%,

- moc modułu fotowoltaicznego: 120W lub 130W

- czas ładowania akumulatorów: lato 6h, zima 12h,

- okres autonomii systemu: 2-3 dni

- słup: stalowy ocynkowany,

- sterowanie programatorem czasu pracy,

- fundament prefabrykowany F100

- gwarancja: 36 miesięcy,

- ilość: 1 szt.,

- miejsce dostawy i montażu: Mieszkowo

1. **Termin realizacji zamówienia:**

Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany: od dnia **15.05.2018 r.** do dnia **15.06.2018 r.**

1. **Warunki złożenia oferty:**

Ofertę w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania – należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w następujący sposób: e-mailem na adres: [b.cybulski@trzebiechow.pl](mailto:b.cybulski@trzebiechow.pl) **(podpisana i zeskanowana oferta wraz z wymaganymi załącznikami)** lub listownie na adres: Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2,   
66-132 Trzebiechów z napisaną na kopercie nazwą zadania - „Zakup i montaż 5 szt. lamp solarnych na terenie Gminy Trzebiechów” do dnia **28 marca 2018 r. do godz. 10:00.**

**Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobligowany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczyć oryginał złożonej e-mailem oferty.**

1. **Dokumenty wymagane od Wykonawcy:**

Odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/Odpis z właściwego rejestru poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

1. **Wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:**

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w w/w terminie, które spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny ofert: cena 100 %.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, poprzez publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzebiechowie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli:

* cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;
* gdy zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
* gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
* nastąpi zmiana okoliczności, powodująca, że zawarcie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.

Szczegółowych informacji udziela Pan Bartłomiej Cybulski tel. (68) 351 41 31.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia   
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

**Inne istotne warunki zamówienia:**

Do realizacji zamówienia należy przewidzieć materiały spełniające wymogi prawa budowlanego.

Wykonanie przedmiotowego zamówienia finansowane będzie z funduszu sołeckiego.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie   
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

Szczegóły realizacji zamówienia dotyczącego zadania pn. „Zakup i montaż 5 szt. lamp solarnych na terenie Gminy Trzebiechów” określone zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Projekt umowy.