Zał. nr 5

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

| L.p. | Materiał | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rura PE100 SDR 17 PN 10 Dz 125x7,4mm | m | 2748 |  |  |
|  | rura TS SDR 11 PN 16 Dz 125x11,4mm ( Rura PE 100 RC SDR 17 DN 125 x 7,4 dwuwarstwowa ) | m | 48 |  |  |
|  | Trójnik żeliwny DN 125/125 mm PN10 | szt. | 2 |  |  |
|  | Trójnik żeliwny DN 125/100 mm PN10 | szt. | 1 |  |  |
|  | Kołnierz specjalny DN 125/125mm | szt. | 10 |  |  |
|  | Zasuwa klinowa żeliwna DN 125 PN10 | szt. | 6 |  |  |
|  | Kształtka PE ( kolano, łuk ) - <15o | szt. | 3 |  |  |
|  | Kształtka PE ( kolano, łuk ) - <30o | szt. | 1 |  |  |
|  | Kształtka PE ( kolano, łuk ) - <45o | szt. | 5 |  |  |
|  | Kształtka PE ( kolano, łuk ) - <60o | szt. | 2 |  |  |
|  | Taśma PE z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym Cu | m | 2741 |  |  |
|  | Rura ochronna PVC Dz 200x5,4mm | m | 12 |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: …................................. zł.